**优普纯水机单一来源采购公告**

江苏沿江地区农业科学研究所因实施南通市豆类遗传与改良重点实验室项目要求，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对优普纯水机采购项目进行单一来源招标，欢迎合格的供应商前来投标。

**项目名称：**优普纯水机采购

**采购单位联系方式：**

项目联系人：陈满峰 王学军

项目联系电话：0513-87572126 0513-87571236

**一、拟采购的货物或者服务的说明:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **产地** | **数量** | **参数** |
| 1 | 优普超纯水机 | 中国 | 1 | 1、***制水量：****≥10升/小时（水温25℃时）*2、***出水流量：****1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）配置40L具有ULUPURE液位传感控制系统的压力水箱，防止系统漏水。***3、出水水质：***RO纯水：电导率:≤源水电导率×2%(约1—5μs/cm )，（实验用水标准GB6682-2008 三级水,优于单蒸水）适用于制备溶液、试剂、缓冲液，洁净仪器实验用具清洗；学生实验/器皿冲洗；小型生化仪配套；灭菌锅处理设备供水，原子荧光；流动注射分析仪器及试剂用水，测量仪器及试剂用水、洁净间仪器及实验用具清洗，理化检测等常规定性定量分析**UP超纯水：电阻率：18.2MΩ.cm （实验用水标准GB6682-2008 一级水）微颗粒物≤1个/ml，重金属离子≤0.1ppb,吸光度（254nm,1cm光程）≤0.001；可溶性硅[以（SiO2）计]＜0.01ug/ml，适用于原子吸收（AAS）/原子发射（AES）；细胞培养；离子色谱（IC）；等离子发射光谱（ICP）；高效液相色谱（HPLC）有机物分析仪器及试剂用水***功能特点及设备配置：***1.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；**2.一机两用，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上；**3.ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；**4. 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。提供证明文件；**5.配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；**6.具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定；**7.具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。提供证明文件；**8.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。提供证明文件；**9.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。提供证明文件；**10.具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据；**11.具仪表状态的智能诊断功能；**12、具用户管理功能（授权用户方可使用设备）；**13.PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效；**14.图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全。* |

**二、采用单一来源采购方式的原因及相关说明:**

南通市豆类遗传与改良重点实验室项目要求购买指定品牌“优普”纯水机，生产厂家为四川优普超纯科技有限公司，按照项目执行要求，无其他可替代企业提供相关服务，该公司提供的服务具有唯一性。生产厂家为四川优普超纯科技有限公司授权安徽振坤科技有限公司代表厂家进行采购谈判。

**三、开标时间：**2019年08月7日 09:30

**四、拟定的唯一供应商名称及其地址：**

安徽振坤科技有限公司

**五、预算金额**

预算金额：3.0万元（叁万元人民币）

**六、投标文件接收信息：**

投标文件接收时间：2019年8月7日上午8：40-9：20，过时拒收。

投标文件接收地点：江苏沿江地区农业科学研究所行政4楼会议室

投标文件接收人：陈满峰 联系电话：0513-87572126

开标时间：2019年8月7日上午9时30分

开标地点：江苏沿江地区农业科学研究所行政楼4楼会议室

**七、本次招标监督事项**

本次招标过程由江苏沿江地区农业科学研究所纪委监督，电话：0513-87570096

江苏沿江地区农业科学研究所

2019年7月30日

附件参考格式：

# **谈判响应文件**

**项目名称**：科研仪器

目 录

**供货一览表**

**谈判响应报价表**

**技术参数响应与偏离表**

**附1 服务承诺、培训承诺**

**附2 资格证明文件**

**参加谈判供应商 ：**

 年 月 日

#

# **供货一览表**

参加谈判供应商全称（加盖公章）： 标书编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 品 牌 型 号 | 数量 | 产地 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判文件签署人（签字或盖章）：

# **谈判响应报价表**

 谈判报价应为实施、供应、完成、质量保证、维护本项目相应分包所必须的全部费用，即实施合同所需要的全部开支价款均已列入。（谈判报价填报要求参见 “参加谈判供应商须知”）。

参加谈判供应商全称（盖章）： 谈判编号：号

项目名称：科研设备 分包号:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 其他报价 | 人民币大写： ； 小写： 万元 |
| 分包总报价 | 人民币大写： ； 小写： 万元 |
| 投标设备是否进口及详细产地 |  |

谈判响应文件签署人（签字或盖章）： 日期：

**注：各分包需单独分页填写。**

# **技术参数响应与偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **谈判文件技术参数要求** | **谈判响应设备参数** | **响应与偏离** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**附1 服务承诺、培训承诺**

**1、明确服务能力（包括质保期、维护响应时间、交货期、安装调试、运行等各类现场服务、售后服务）；**

**2、质保期后的维护收费标准；**

**3、列出易损件及备品备件保障情况及价格；**

**4、提供用户操作手册和维修手册；**

**5、参加谈判供应商应提供详细的授课安排、授课师资配备、学员数量和经费预算等说明。**

**附2资格证明文件**

*1 工商营业执照（复印件,加盖公章）*

*2 法定代表人授权书（原件）*

*3 授权代表身份证复印件*

4 产品生产或经营企业许可证（复印件, 特殊行业必须提供）

*5 制造厂家针对本项目相应分包的专项授权书或产品代理证书（复印件）。*

6 设备的主要技术指标和运行性能的详细说明*。*

其他相关的证明材料

***注：资格证明文件视为谈判响应文件的一部分，请附于谈判响应文件之内。***

### 格式1 工商营业执照

（复印件，加盖公章）

### 格式2 法定代表人授权书

本授权书声明： （参加谈判供应商名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人的姓名、职务）为我方就江苏沿江地区农业科学研究所科研设备项目的谈判采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

 职 务：

 单位名称：

代理人（被授权人）签字或签章：

 职 务：

 单位名称：：

参加谈判供应商名称（公章）：

 日 期：

### 格式3 产品生产或经营企业许可证（复印件, 国家有强制要求的行业必须提供）

### 格式4 参加谈判供应商资格声明

### 格式5 制造厂家针对本项目相应分包的专项授权书或产品代理证书（参考格式）

致： 江苏沿江地区农业科学研究所

位于 （制造厂家地址）的 （制造厂家名称）是有声望的制造 （货物名称和描述）的制造者，在此授权 （代理机构名称和地址）就 项目分包 的 的谈判采购用我厂制造的货物递交谈判响应书，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方为上述公司参加本次谈判采购提供的货物清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 中文说明 | 品牌型号 | 产品号 | 质保期 | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 我方在此保证为上述公司响应本次谈判采购而提供的货物按照合同条款的规定提供谈判文件要求的全部质量保证和售后服务。

 （制造厂家代表签字） 制造厂家盖章