**附件：**

**江苏沿江地区农业科学研究所**

**大棚建设项目**

**投标文件**

**（资格后审）**

投标人：参加投标人全称（公章）

日 期： 年 月 日

**一、投标函**

（招标人名称）：

1.根据已收到工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元，（小写）元的总价，按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工、养护、保修。工期15日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格及以上水平。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方将派出作为本工程的项目经理。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方接受招标文件中的工程款支付条件。

（5）我方承诺在提交投标文件截止时间后到招标文件中规定的投标有效期终止之前，不补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

（6）我方承诺按招标文件“合同条款及格式”的相关规定履行我方的权利和义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．（其他补充说明）。

投标人：盖章

法定代表人或其委托代理人：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

**二、投标报价总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江苏沿江地区农业科学研究所大棚建设项目 |
| 投标报价总计 | ¥元，人民币大写：元。 |
| 供货期 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

**注：**1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、本表投标总报价（以人民币计价）投标报价应包含所有项目需求提供的可能涉及到的产品，主材、所有配件和辅材、加工、运输及税金等政策性文件规定的一切费用。即招标物交付使用前的所有费用以及质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

**三、报价明细表**

项目名称：江苏沿江地区农业科学研究所大棚建设项目

规格：顶高3.0m、肩高1.5m、宽8m、长30m、拱杆间距0.80m，面积240㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 材料规格（mm） | | 长度mm | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 1 | 拱杆 | 电焊钢管低硬φ32×1.5/Q235A | | 6000 | 根 | 78 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 2 | 斜撑 | 电焊钢管低硬φ32×1.5/Q235A | | 6000 | 根 | 4 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 3 | 拉杆 | 电焊钢管低硬φ32×1.5/Q235A | | 5100 | 根 | 6 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 4 | 棚头立柱Ⅰ | 电焊钢管低硬φ32×1.5/Q235A | | 3000 | 根 | 4 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 5 | 棚头立柱Ⅱ | 电焊钢管低硬φ32×1.5/Q235A | | 2700 | 根 | 4 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 6 | 棚头立柱III | 矩形管□30×30×2/Q235A | | 3300 | 根 | 4 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 7 | 门上吊杆 | 电焊钢管低硬φ22×1.5/Q235A | | 1200 | 根 | 4 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 8 | 管槽固定卡 | 热镀锌薄钢板 1.5/Q235A | |  | 只 | 344 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 9 | 锲形卡 | 热镀锌薄钢板1.5/Q235A | |  | 只 | 172 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 10 | 夹箍 | 热镀锌薄钢板1/Q235A | |  | 只 | 24 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 11 | 钢丝夹 | 碳素弹簧钢丝3.5-Ⅱ | |  | 只 | 39 |  |  | 镀塑 |
| 12 | U形卡压板 | 3mm×16 | |  | 只 | 16 |  |  | 热镀锌 |
| 13 | U形卡 | M6×40×80 | |  | 只 | 16 |  |  | 镀锌 |
| 14 | 拱连接管 | 电焊钢管低硬φ37×1.5/Q235A | | 210 | 只 | 41 |  |  | 热镀锌 |
| 15 | 压膜卡 | 钢丝塑料复合 | |  | 只 | 192 |  |  | 塑料 |
| 16 | 卡槽 | 热镀锌薄钢板0.7/Q235A | | 4000 | 根 | 53 |  |  | 热镀锌 |
| 17 | 卡槽 | 热镀锌薄钢板0.7/Q235A | | 3000 | 根 | 8 |  |  | 热镀锌 |
| 18 | 卡槽连接片 | 镀热锌薄钢板0.7/Q235A | |  | 只 | 50 |  |  | 镀锌 |
| 19 | 卡簧 | 碳素弹簧钢丝 | |  | 根 | 120 |  |  | 涂塑 |
| 20 | 韩式卷膜器机构 |  | |  | 套 | 2 |  |  | 镀锌 |
| 21 | 卷膜立杆 | 电焊钢管低硬φ25×1.5/Q235A | | 2200 | 套 | 2 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 22 | 卷膜管 | 电焊钢管低硬φ22×1.2/Q235A | | 5100 | 根 | 12 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 23 | 门上横梁 | 矩形管□30×30×2/Q235A | | 4000 | 根 | 2 |  |  | 热浸镀锌管 |
| 24 | 门上滑道 | 铝合金 | | 4000 | 套 | 2 |  |  | 铝合金 |
| 25 | 门（含吊板） | 矩形管30×20×1.5 | |  | 扇 | 4 |  |  | 热镀锌 |
| 26 | 门下固定件 |  | |  | 只 | 2 |  |  | 热镀锌 |
| 27 | 门拉手 | 2mm热镀锌板 | |  | 只 | 8 |  |  | 热镀锌 |
| 28 | 拉杆护套 | 32 | |  | 只 | 2 |  |  | 塑料 |
| 29 | 螺旋桩 | 圆钢10/Q235A | |  | 只 | 40 |  |  | 防锈漆 |
| 30 | 压膜线 | 塑料+尼龙12米/根 | |  | 卷 | 1 |  |  | 300米 |
| 31 | 标准件 | 螺栓、螺母 | M5×30 |  | 套 | 100 |  |  | 热镀锌 |
| 32 | 标准件 | 螺钉、螺母 | M5×35 |  | 20 |  |  | 热镀锌 |
| 33 | 标准件 | 螺栓、螺母 | M5×45 |  | 20 |  |  | 热镀锌 |
| 34 | 标准件 | 螺母 | φ5 |  | 140 |  |  | 热镀锌 |
| 35 | 标准件 | 螺母 | φ6 |  | 32 |  |  | 热镀锌 |
| 36 | 自攻螺丝 |  | M3.5×13 |  |  | 150 |  |  | 热镀锌 |
| 37 | 薄膜 | 10丝PEP利得膜 | |  | ㎡ | 456 |  |  |  |
| 38 | 防虫网 | 25目 | |  | ㎡ | 72 |  |  |  |
| 39 | **安装** |  | |  | ㎡ | 240 |  |  |  |
| 40 | **运费** |  | |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 41 | **小计** |  | |  | ㎡ | 240 |  |  |  |
| 42 | **税金** |  | |  |  |  |  |  |  |
| 43 | **合计** |  | |  |  | 240 |  |  |  |
| 44 | **总合计** | **8m\*30m\*16套=3840㎡** | |  | 套 | 16 |  |  |  |

**四、法定代表人身份证明**

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

江苏沿江地区农业科学研究所：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的（招标项目名称)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:**如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

**五、授权委托书**

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

江苏沿江地区农业科学研究所：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

**注:**如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

**六、无重大违法记录声明函**

江苏沿江地区农业科学研究所：

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：年 月 日

**七、关于资格文件的声明函**

江苏沿江地区农业科学研究所：

本公司愿就由贵单位组织实施的 （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年月 日